NOTIFICACIÓN DE AGUAS Y USOS SOBRE SUMINISTROS DE AGUA EN URBANIZACIÓN.

Buenos días,

Hoy hemos recibido y a su vez aceptado el presupuesto para el cambio de una de las bombas que dan suministro a la I y II fase de Pinar Jardín Párraces desde los pozos. La bomba será pedida esta misma mañana para recibirla de un día para otro. Solamente quedamos a expensas de la empresa que hará la sustitución que nos confirmen la fecha de dicha sustitución, prevista para esta semana según nos comentan.

También confirmamos que desde el día que se cambio de bomba en la Ampliación de Sietefuentes se acabaron los problemas de caudal que también habíamos estado sufriendo.

Un saludo.

